|  |
| --- |
| **单项工程预算价汇总表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 |  | 第 1 页 共 7 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |
| 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 | 394425.77 |  | 12805.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 394425.77 |  | 12805.78 |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |
|  |  | 表—03 |

|  |
| --- |
| **单位工程预算价汇总表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 | 标段： | 第 2 页 共 7 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 12805.78 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计=1+2+3+5 | 394,425.77 | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 | 标段： | 第 3 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 190.755 |  |  |  |
| 2 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.30\*30\*50cmC25混凝土基础 | m3 | 21.195 |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 169.555 |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 自卸汽车运土方 | m3 | 21.195 |  |  |  |
| 5 | 010606012001 | 钢支架 | 1.围挡骨架制作及安装，结构整体高度2.5米2.50\*50\*4mm厚钢管方通，水平间距1.25米、竖向间距1.5米、布置立柱间距3米/根，向下埋深50cm、布置斜撑间距6米/根 | t | 29.0668 |  |  |  |
| 6 | 011507001001 | 面层 | 1.面封白色镀锌钢玻纹瓦0.5厚，高2.45m | m2 | 2298.59 |  |  |  |
| 7 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:塑料树脂瓦（灰色） | m2 | 431.572 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011702001001 | 基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 282.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 349052.72 |  |
| 合 计 | 349052.72 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 | 标段： | 第 4 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 12805.78 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）\*分部分项的（人工费+施工机具费）\*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  | 表-11 |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 | 标段： | 第 5 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 0.00 |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 | 标段： | 第 6 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
|  |  |
|  |  | 表—13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位工程人材机汇总表** |
| 工程名称：茂名高新区七迳镇柏坡村留用地围闭工程 |  | 第 7 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 12.2901 |  |  |
| 2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 60149.6798 |  |  |
| 3 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 146.9237 |  |  |
| 4 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 143.0087 |  |  |
| 5 | 01290215@1 | 白色镀锌钢玻纹瓦0.5厚 | m2 | 2620.3926 |  |  |
| 6 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.5813 |  |  |
| 7 | 02270070 | 土工布 | m2 | 24.9253 |  |  |
| 8 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 103.7685 |  |  |
| 9 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 81.4588 |  |  |
| 10 | 03019131 | 镀锌瓦楞钩 | 十个 | 173.4919 |  |  |
| 11 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 188.6145 |  |  |
| 12 | 03137051 | 粗焊锡 | kg | 68.9577 |  |  |
| 13 | 04170110 | 塑料瓦脊 | m | 51.7886 |  |  |
| 14 | 04170120@2 | 塑料树脂瓦（灰色） | m2 | 578.7381 |  |  |
| 15 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 2.4473 |  |  |
| 16 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.6685 |  |  |
| 17 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 42.39 |  |  |
| 18 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 61.6216 |  |  |
| 19 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 28.26 |  |  |
| 20 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 6.1622 |  |  |
| 21 | 14390070 | 氧气 | m3 | 150.8858 |  |  |
| 22 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 82.9857 |  |  |
| 23 | 33010540@1 | 钢方通50\*50\*4mm | t | 30.8108 |  |  |
| 24 | 34110010 | 水 | m3 | 1.2301 |  |  |
| 25 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 21.407 |  |  |
| 26 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2893.3999 |  |  |
| 27 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1196.6464 |  |  |
| 28 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2650.3124 |  |  |
| 29 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 176.9918 |  |  |
| 30 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 313.331 |  |  |
| 31 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 343.1476 |  |  |
| 32 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 891.5634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 合计 |  |  |  |  |